## stm-as1_
OPEN 6.3.2
Sun Feb 5 2106 23:59:03
Unit= | PSC-2470 | [12 empty] | 0
LightSource= | 6400-02 or -02B LED Source | 1 | 0.16 | [10 empty] | 50
A/D AvgTime= | 4
Config= | /User/Configs/UserPrefs/LED2x3.xml
Remark= | almont 17 jun 15
Obs | HHMMSS | YYYYMMDD | DOY | EBal? | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | CTleaf | Area | BLC_1 | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | StableF | BLCslope | BLCoffst | f_parin | f_parout | alphaK | Status | fda | Trans | Tair_K | Twall_K | R(W/m2) | Tl-Ta | SVTleaf | h2o_i | h20diff | CTair | SVTair | CndTotal | vp_kPa | VpdA | CndCO2 | Ci_Pa | Ci/Ca | RHsfc | C2sfc | AHs/Cs
in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | in | out | in | out | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
1 | 23:59:07 | 21060205 | 1 | 0 | 2.2489 | 0.029556 | 262.0852 | 0.64583 | 1.652 | 19.4997 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.747 | 19.4997 | 12.8712 | 399.534 | 396.528 | 7.3979 | 8.1666 | 33.513 | 36.9952 | 499.9894 | 1496.8352 | 1837.1152 | 76.273 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.00064583 | 292.6497 | 287.897 | 239.4936 | 1.9205 | 2.2749 | 29.8256 | 21.6591 | 17.1233 | 1.9598 | 0.029252 | 0.62289 | 1.3369 | 0.018309 | 19.99 | 0.66095 | 26.7373 | 395.4589 | 0.0015205
2 | 23:59:07 | 21060205 | 1 | 0 | 2.2615 | 0.029541 | 261.361 | 0.64556 | 1.6521 | 19.5005 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7478 | 19.5005 | 12.8702 | 399.5644 | 396.5433 | 7.3978 | 8.1662 | 33.5108 | 36.9914 | 499.9806 | 1496.111 | 1837.1865 | 76.2728 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8333 | 0.00064556 | 292.6505 | 287.8978 | 239.3777 | 1.9193 | 2.275 | 29.8272 | 21.661 | 17.1241 | 1.9599 | 0.029237 | 0.62286 | 1.3371 | 0.0183 | 19.9347 | 0.6591 | 26.7341 | 395.4683 | 0.0015288
3 | 23:59:08 | 21060205 | 1 | 0 | 2.2588 | 0.029563 | 261.6242 | 0.64597 | 1.652 | 19.4992 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7483 | 19.4992 | 12.8685 | 399.5892 | 396.5711 | 7.3973 | 8.1662 | 33.5075 | 36.9903 | 499.9704 | 1495.3745 | 1837.3975 | 76.2728 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83328 | 0.00064597 | 292.6492 | 287.8983 | 239.2599 | 1.9179 | 2.2748 | 29.8248 | 21.6586 | 17.1238 | 1.9599 | 0.029258 | 0.62286 | 1.337 | 0.018314 | 19.9548 | 0.65972 | 26.737 | 395.4974 | 0.001527
4 | 23:59:08 | 21060205 | 1 | 0 | 2.3126 | 0.029562 | 258.7274 | 0.64589 | 1.6518 | 19.498 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.749 | 19.498 | 12.8668 | 399.647 | 396.5644 | 7.3967 | 8.1655 | 33.5032 | 36.9853 | 499.9746 | 1494.9166 | 1837.6953 | 76.273 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.00064589 | 292.648 | 287.899 | 239.1867 | 1.9173 | 2.2746 | 29.8224 | 21.657 | 17.1235 | 1.9598 | 0.029257 | 0.6228 | 1.337 | 0.018313 | 19.7339 | 0.65242 | 26.7368 | 395.4651 | 0.0015635
5 | 23:59:09 | 21060205 | 1 | 0 | 2.3126 | 0.029562 | 258.7274 | 0.64589 | 1.6518 | 19.498 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.749 | 19.498 | 12.8668 | 399.647 | 396.5644 | 7.3967 | 8.1655 | 33.5032 | 36.9853 | 499.9746 | 1494.9166 | 1837.6953 | 76.273 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.00064589 | 292.648 | 287.899 | 239.1867 | 1.9173 | 2.2746 | 29.8224 | 21.657 | 17.1235 | 1.9598 | 0.029257 | 0.6228 | 1.337 | 0.018313 | 19.7339 | 0.65242 | 26.7368 | 395.4651 | 0.0015635
6 | 23:59:09 | 21060205 | 1 | 0 | 2.3465 | 0.029574 | 256.9865 | 0.6462 | 1.652 | 19.4989 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7495 | 19.4989 | 12.8653 | 399.7195 | 396.596 | 7.3962 | 8.1653 | 33.4998 | 36.9835 | 499.9753 | 1495.0858 | 1837.7682 | 76.273 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.0006462 | 292.6489 | 287.8995 | 239.2137 | 1.9174 | 2.2748 | 29.8241 | 21.6588 | 17.1242 | 1.9599 | 0.029269 | 0.62279 | 1.3371 | 0.01832 | 19.6011 | 0.64798 | 26.735 | 395.4806 | 0.0015863
7 | 23:59:10 | 21060205 | 1 | 0 | 2.403 | 0.029635 | 254.2184 | 0.64738 | 1.6516 | 19.4961 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7496 | 19.4961 | 12.8628 | 399.7813 | 396.5895 | 7.3943 | 8.1649 | 33.4913 | 36.9814 | 499.964 | 1495.3296 | 1837.7023 | 76.2732 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.00064738 | 292.6461 | 287.8996 | 239.2527 | 1.9176 | 2.2744 | 29.8188 | 21.6539 | 17.1228 | 1.9597 | 0.029329 | 0.62276 | 1.337 | 0.018358 | 19.3901 | 0.64101 | 26.7402 | 395.4472 | 0.0016249
8 | 23:59:10 | 21060205 | 1 | 0 | 2.4422 | 0.029688 | 252.3614 | 0.64859 | 1.6517 | 19.4971 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7501 | 19.4971 | 12.8607 | 399.84 | 396.6005 | 7.3934 | 8.1654 | 33.4858 | 36.9823 | 499.9708 | 1495.6141 | 1837.6731 | 76.2729 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83328 | 0.00064859 | 292.6471 | 287.9001 | 239.2983 | 1.9175 | 2.2745 | 29.8209 | 21.6556 | 17.1236 | 1.9598 | 0.029381 | 0.6228 | 1.3371 | 0.018391 | 19.2483 | 0.63631 | 26.7412 | 395.4396 | 0.0016515
9 | 23:59:11 | 21060205 | 1 | 0 | 2.4813 | 0.029711 | 250.3979 | 0.64915 | 1.6519 | 19.4987 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7508 | 19.4987 | 12.8586 | 399.9151 | 396.6284 | 7.3929 | 8.1656 | 33.4821 | 36.9814 | 499.9715 | 1496.3583 | 1837.53 | 76.2729 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.00064915 | 292.6487 | 287.9008 | 239.4173 | 1.9185 | 2.2747 | 29.8238 | 21.6583 | 17.1248 | 1.96 | 0.029403 | 0.62281 | 1.3372 | 0.018404 | 19.0986 | 0.63132 | 26.7396 | 395.449 | 0.0016778
10 | 23:59:11 | 21060205 | 1 | 0 | 2.5114 | 0.029668 | 248.6422 | 0.64833 | 1.6522 | 19.5004 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7513 | 19.5004 | 12.8562 | 399.998 | 396.6756 | 7.3934 | 8.1651 | 33.4834 | 36.9782 | 499.9871 | 1496.9387 | 1837.4711 | 76.2731 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.00064833 | 292.6504 | 287.9013 | 239.5102 | 1.9198 | 2.275 | 29.8269 | 21.6618 | 17.1258 | 1.9601 | 0.029361 | 0.62277 | 1.3373 | 0.018378 | 18.9647 | 0.62681 | 26.7339 | 395.4818 | 0.0016976
11 | 23:59:12 | 21060205 | 1 | 0 | 2.5287 | 0.029664 | 247.735 | 0.64841 | 1.6526 | 19.5027 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7514 | 19.5027 | 12.8536 | 400.0574 | 396.7142 | 7.3921 | 8.1638 | 33.4773 | 36.9724 | 499.9895 | 1497.438 | 1837.3815 | 76.2733 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.00064841 | 292.6527 | 287.9014 | 239.5901 | 1.9205 | 2.2753 | 29.8311 | 21.6673 | 17.127 | 1.9603 | 0.029357 | 0.62268 | 1.3376 | 0.018376 | 18.8956 | 0.62447 | 26.7256 | 395.5122 | 0.0017087
12 | 23:59:12 | 21060205 | 1 | 0 | 2.5692 | 0.0296 | 245.2925 | 0.64728 | 1.6533 | 19.5064 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7516 | 19.5064 | 12.8516 | 400.1319 | 396.7407 | 7.3915 | 8.1619 | 33.4741 | 36.9631 | 499.9934 | 1497.9181 | 1837.2305 | 76.2735 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.00064728 | 292.6564 | 287.9016 | 239.6669 | 1.9215 | 2.2758 | 29.8379 | 21.6761 | 17.129 | 1.9605 | 0.029294 | 0.62253 | 1.338 | 0.018336 | 18.7093 | 0.61827 | 26.7109 | 395.5194 | 0.0017351
13 | 23:59:13 | 21060205 | 1 | 0 | 2.606 | 0.029566 | 243.1917 | 0.64678 | 1.6539 | 19.5098 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7515 | 19.5098 | 12.8498 | 400.2086 | 396.7734 | 7.391 | 8.1608 | 33.4719 | 36.9582 | 499.9926 | 1498.3911 | 1836.8699 | 76.2732 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.00064678 | 292.6598 | 287.9015 | 239.7426 | 1.9222 | 2.2763 | 29.8442 | 21.6834 | 17.1307 | 1.9607 | 0.029262 | 0.62245 | 1.3383 | 0.018316 | 18.549 | 0.61292 | 26.7004 | 395.5346 | 0.0017592
14 | 23:59:13 | 21060205 | 1 | 0 | 2.6335 | 0.02957 | 241.7759 | 0.64692 | 1.654 | 19.5109 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7515 | 19.5109 | 12.8472 | 400.286 | 396.8177 | 7.3908 | 8.1608 | 33.471 | 36.9582 | 499.9812 | 1498.8618 | 1836.8093 | 76.2729 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8333 | 0.00064692 | 292.6609 | 287.9015 | 239.8179 | 1.9229 | 2.2765 | 29.8464 | 21.6856 | 17.1312 | 1.9608 | 0.029265 | 0.62244 | 1.3383 | 0.018318 | 18.441 | 0.60929 | 26.6982 | 395.5658 | 0.0017774
15 | 23:59:14 | 21060205 | 1 | 0 | 2.6573 | 0.02957 | 240.5741 | 0.64692 | 1.654 | 19.5098 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 14.7515 | 19.5098 | 12.8432 | 400.3937 | 396.8967 | 7.3891 | 8.1591 | 33.4632 | 36.9503 | 499.9852 | 1500.2109 | 1836.9208 | 76.2727 | 1.5236 | 0.31957 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.00064692 | 292.6598 | 287.9015 | 240.0337 | 1.9256 | 2.2763 | 29.8445 | 21.6855 | 17.1307 | 1.9607 | 0.029265 | 0.62231 | 1.3384 | 0.018318 | 18.3492 | 0.60614 | 26.6944 | 395.6335 | 0.0017929
Remark= | "23:59:58 Coolers: Tblock -> 17.70 C"
Remark= | "00:03:22 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
16 | 00:03:24 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3349 | 0.029113 | 255.2835 | 0.66541 | 1.7228 | 21.1775 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7437 | 21.1775 | 17.7408 | 399.8805 | 396.7608 | 9.705 | 10.4953 | 34.109 | 36.8867 | 499.8437 | 1499.4598 | 1854.547 | 76.2719 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83307 | 0.00066541 | 294.3275 | 291.8937 | 239.9136 | 2.193 | 2.5233 | 33.0828 | 22.5874 | 19.9606 | 2.3409 | 0.028817 | 0.8005 | 1.5404 | 0.018037 | 19.471 | 0.64342 | 30.9119 | 395.6509 | 0.0018242
17 | 00:03:25 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3416 | 0.029638 | 257.1818 | 0.67728 | 1.7227 | 21.1782 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7436 | 21.1782 | 17.7405 | 399.9164 | 396.7832 | 9.693 | 10.4974 | 34.067 | 36.8941 | 499.8863 | 1499.4537 | 1854.6348 | 76.2717 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83314 | 0.00067728 | 294.3282 | 291.8936 | 239.9126 | 2.1866 | 2.5234 | 33.0844 | 22.587 | 19.9609 | 2.3409 | 0.029332 | 0.80065 | 1.5403 | 0.01836 | 19.6157 | 0.64817 | 30.9291 | 395.6701 | 0.0018304
18 | 00:03:25 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3625 | 0.029927 | 257.2518 | 0.68384 | 1.7228 | 21.1782 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7439 | 21.1782 | 17.7404 | 399.9258 | 396.7645 | 9.6844 | 10.4966 | 34.0363 | 36.8906 | 499.8972 | 1499.4482 | 1854.7799 | 76.2718 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83316 | 0.00068384 | 294.3282 | 291.8939 | 239.9117 | 2.1832 | 2.5234 | 33.0844 | 22.5878 | 19.9611 | 2.341 | 0.029615 | 0.80059 | 1.5404 | 0.018537 | 19.621 | 0.64837 | 30.9337 | 395.6414 | 0.0018472
19 | 00:03:25 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3625 | 0.029927 | 257.2518 | 0.68384 | 1.7228 | 21.1782 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7439 | 21.1782 | 17.7404 | 399.9258 | 396.7645 | 9.6844 | 10.4966 | 34.0363 | 36.8906 | 499.8972 | 1499.4482 | 1854.7799 | 76.2718 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83316 | 0.00068384 | 294.3282 | 291.8939 | 239.9117 | 2.1832 | 2.5234 | 33.0844 | 22.5878 | 19.9611 | 2.341 | 0.029615 | 0.80059 | 1.5404 | 0.018537 | 19.621 | 0.64837 | 30.9337 | 395.6414 | 0.0018472
20 | 00:03:26 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3803 | 0.030113 | 257.0817 | 0.68809 | 1.7229 | 21.1786 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7444 | 21.1786 | 17.7404 | 399.9493 | 396.7648 | 9.6786 | 10.4958 | 34.0145 | 36.8865 | 499.9164 | 1499.4681 | 1854.8417 | 76.2716 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83319 | 0.00068809 | 294.3286 | 291.8944 | 239.9149 | 2.181 | 2.5235 | 33.0853 | 22.5895 | 19.9615 | 2.341 | 0.029797 | 0.80053 | 1.5405 | 0.018651 | 19.608 | 0.64794 | 30.9347 | 395.6333 | 0.0018612
21 | 00:03:26 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3962 | 0.030276 | 256.9122 | 0.6919 | 1.7233 | 21.1805 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7447 | 21.1805 | 17.7405 | 399.9668 | 396.7615 | 9.6736 | 10.4952 | 33.9962 | 36.8839 | 499.9302 | 1499.4635 | 1854.8623 | 76.2715 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83322 | 0.0006919 | 294.3305 | 291.8947 | 239.9142 | 2.1788 | 2.5237 | 33.089 | 22.5938 | 19.9626 | 2.3412 | 0.029956 | 0.80049 | 1.5407 | 0.018751 | 19.5951 | 0.64752 | 30.9333 | 395.6224 | 0.0018736
22 | 00:03:27 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4923 | 0.03136 | 256.3407 | 0.71641 | 1.7233 | 21.1811 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7457 | 21.1811 | 17.7399 | 400.083 | 396.7509 | 9.6456 | 10.4963 | 33.8955 | 36.8851 | 499.9646 | 1499.4709 | 1855.0509 | 76.2711 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.00071641 | 294.3311 | 291.8957 | 239.9153 | 2.166 | 2.5238 | 33.0904 | 22.5941 | 19.9634 | 2.3413 | 0.031017 | 0.80057 | 1.5407 | 0.019416 | 19.5514 | 0.6461 | 30.9613 | 395.5662 | 0.0019507
23 | 00:03:27 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4794 | 0.031394 | 257.1375 | 0.71737 | 1.7237 | 21.1827 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7468 | 21.1827 | 17.7403 | 400.0762 | 396.7594 | 9.6427 | 10.4945 | 33.8829 | 36.8761 | 499.9968 | 1499.4613 | 1855.0515 | 76.2712 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.00071737 | 294.3327 | 291.8968 | 239.9138 | 2.1654 | 2.5241 | 33.0937 | 22.5993 | 19.9648 | 2.3415 | 0.031051 | 0.80043 | 1.5411 | 0.019438 | 19.6122 | 0.64809 | 30.9532 | 395.5808 | 0.00194
24 | 00:03:28 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4599 | 0.031482 | 258.4643 | 0.71939 | 1.7238 | 21.1838 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7473 | 21.1838 | 17.7404 | 400.0519 | 396.7575 | 9.6412 | 10.4954 | 33.8769 | 36.8785 | 499.9957 | 1499.4247 | 1855.1101 | 76.2716 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.00071939 | 294.3338 | 291.8973 | 239.9079 | 2.1642 | 2.5243 | 33.0957 | 22.6003 | 19.9656 | 2.3416 | 0.031137 | 0.8005 | 1.5411 | 0.019492 | 19.7135 | 0.65144 | 30.9561 | 395.5882 | 0.0019249
25 | 00:03:29 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4551 | 0.03148 | 258.6841 | 0.71948 | 1.7241 | 21.1858 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7483 | 21.1858 | 17.7406 | 400.0362 | 396.7476 | 9.6407 | 10.495 | 33.8729 | 36.8746 | 500.0012 | 1499.4626 | 1854.9337 | 76.2714 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.00071948 | 294.3358 | 291.8983 | 239.914 | 2.1641 | 2.5246 | 33.1 | 22.605 | 19.9671 | 2.3418 | 0.031135 | 0.80047 | 1.5414 | 0.01949 | 19.7302 | 0.65201 | 30.9505 | 395.5806 | 0.0019209
26 | 00:03:29 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4441 | 0.031477 | 259.221 | 0.71953 | 1.7244 | 21.1872 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7495 | 21.1872 | 17.7411 | 400.0218 | 396.7462 | 9.6397 | 10.4941 | 33.8672 | 36.8689 | 499.9967 | 1499.4255 | 1854.7067 | 76.2716 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.00071953 | 294.3372 | 291.8995 | 239.9081 | 2.164 | 2.5248 | 33.1027 | 22.6086 | 19.9684 | 2.342 | 0.031132 | 0.8004 | 1.5416 | 0.019488 | 19.7712 | 0.65337 | 30.9451 | 395.5844 | 0.0019119
27 | 00:03:30 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4311 | 0.031461 | 259.8232 | 0.7193 | 1.7247 | 21.1889 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7509 | 21.1889 | 17.7416 | 400.015 | 396.7553 | 9.6395 | 10.4936 | 33.8633 | 36.8637 | 499.9992 | 1499.4222 | 1854.403 | 76.2714 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0007193 | 294.3389 | 291.9009 | 239.9076 | 2.164 | 2.525 | 33.1061 | 22.6124 | 19.9699 | 2.3422 | 0.031116 | 0.80036 | 1.5419 | 0.019478 | 19.8171 | 0.65487 | 30.9398 | 395.5997 | 0.0019013
28 | 00:03:30 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4215 | 0.031526 | 260.5504 | 0.72083 | 1.7249 | 21.1906 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7517 | 21.1906 | 17.7417 | 400.0017 | 396.7526 | 9.6388 | 10.4947 | 33.8591 | 36.8659 | 499.9874 | 1499.384 | 1854.1605 | 76.2716 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.00072083 | 294.3406 | 291.9017 | 239.9014 | 2.163 | 2.5253 | 33.1095 | 22.6148 | 19.9712 | 2.3424 | 0.031179 | 0.80045 | 1.542 | 0.019518 | 19.8726 | 0.65671 | 30.9413 | 395.6016 | 0.0018939
29 | 00:03:31 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4046 | 0.03155 | 261.5061 | 0.72136 | 1.7248 | 21.1903 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7528 | 21.1903 | 17.7418 | 399.9922 | 396.7631 | 9.6386 | 10.4952 | 33.8564 | 36.8651 | 499.983 | 1499.3635 | 1854.0811 | 76.2715 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8333 | 0.00072136 | 294.3403 | 291.9028 | 239.8982 | 2.1629 | 2.5253 | 33.109 | 22.6138 | 19.9715 | 2.3425 | 0.031204 | 0.80049 | 1.542 | 0.019533 | 19.9455 | 0.6591 | 30.9439 | 395.6201 | 0.0018808
30 | 00:03:31 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3965 | 0.031553 | 261.9143 | 0.72152 | 1.725 | 21.1919 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 18.7531 | 21.1919 | 17.7425 | 399.9761 | 396.7567 | 9.6385 | 10.4953 | 33.8552 | 36.8646 | 499.9796 | 1499.3563 | 1854.0248 | 76.2715 | 1.1393 | 0.31139 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8333 | 0.00072152 | 294.3419 | 291.9031 | 239.897 | 2.1626 | 2.5255 | 33.1122 | 22.6169 | 19.9725 | 2.3426 | 0.031206 | 0.80049 | 1.5421 | 0.019535 | 19.9766 | 0.66014 | 30.9409 | 395.6175 | 0.0018743
Remark= | "00:03:42 Coolers: Tblock -> 22.70 C"
Remark= | "00:09:52 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
31 | 00:11:21 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9457 | 0.038506 | 258.0478 | 1.027 | 2.0077 | 24.0449 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3626 | 24.0449 | 22.7274 | 400.0069 | 395.9834 | 11.8348 | 13.0513 | 31.3165 | 34.5357 | 499.9108 | 1498.8085 | 1881.8049 | 76.2673 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83318 | 0.001027 | 297.1949 | 296.5126 | 239.8094 | 2.2162 | 3.0031 | 39.3755 | 26.3242 | 23.7037 | 2.9421 | 0.037991 | 0.99539 | 1.9467 | 0.02379 | 19.6806 | 0.65166 | 32.2645 | 394.5832 | 0.0024086
32 | 00:11:22 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9432 | 0.038446 | 257.9365 | 1.0255 | 2.0079 | 24.0455 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3624 | 24.0455 | 22.7269 | 399.9805 | 395.9606 | 11.8348 | 13.0496 | 31.3168 | 34.5315 | 499.9017 | 1498.8229 | 1881.6818 | 76.2671 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83317 | 0.0010255 | 297.1955 | 296.5124 | 239.8117 | 2.2169 | 3.0032 | 39.377 | 26.3274 | 23.704 | 2.9421 | 0.037932 | 0.99526 | 1.9469 | 0.023753 | 19.6721 | 0.65142 | 32.2574 | 394.5615 | 0.0024062
33 | 00:11:22 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9242 | 0.038511 | 258.9406 | 1.0271 | 2.0076 | 24.0444 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3622 | 24.0444 | 22.7263 | 399.9734 | 395.9756 | 11.8343 | 13.0509 | 31.3159 | 34.5355 | 499.9008 | 1498.8129 | 1881.6075 | 76.2672 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83317 | 0.0010271 | 297.1944 | 296.5122 | 239.8101 | 2.2162 | 3.003 | 39.3744 | 26.3235 | 23.7033 | 2.942 | 0.037996 | 0.99536 | 1.9467 | 0.023793 | 19.7487 | 0.65393 | 32.2646 | 394.5856 | 0.002391
34 | 00:11:23 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9242 | 0.038511 | 258.9406 | 1.0271 | 2.0076 | 24.0444 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3622 | 24.0444 | 22.7263 | 399.9734 | 395.9756 | 11.8343 | 13.0509 | 31.3159 | 34.5355 | 499.9008 | 1498.8129 | 1881.6075 | 76.2672 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83317 | 0.0010271 | 297.1944 | 296.5122 | 239.8101 | 2.2162 | 3.003 | 39.3744 | 26.3235 | 23.7033 | 2.942 | 0.037996 | 0.99536 | 1.9467 | 0.023793 | 19.7487 | 0.65393 | 32.2646 | 394.5856 | 0.002391
35 | 00:11:23 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9524 | 0.038498 | 257.7212 | 1.0267 | 2.0075 | 24.0438 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3625 | 24.0438 | 22.7256 | 399.9907 | 395.9593 | 11.8341 | 13.0503 | 31.3151 | 34.5333 | 499.9184 | 1498.7917 | 1881.7795 | 76.2675 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8332 | 0.0010267 | 297.1938 | 296.5125 | 239.8067 | 2.2165 | 3.0029 | 39.3728 | 26.3225 | 23.7031 | 2.942 | 0.037983 | 0.99531 | 1.9467 | 0.023785 | 19.6557 | 0.65088 | 32.2642 | 394.5558 | 0.0024143
36 | 00:11:24 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9651 | 0.03851 | 257.2244 | 1.0272 | 2.0079 | 24.0454 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3622 | 24.0454 | 22.7255 | 399.9955 | 395.9486 | 11.8332 | 13.05 | 31.3134 | 34.5332 | 499.9211 | 1498.7672 | 1881.8024 | 76.2677 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8332 | 0.0010272 | 297.1954 | 296.5122 | 239.8027 | 2.2159 | 3.0032 | 39.3765 | 26.3265 | 23.7038 | 2.9421 | 0.037995 | 0.99529 | 1.9468 | 0.023793 | 19.6179 | 0.64964 | 32.2603 | 394.5392 | 0.0024245
37 | 00:11:24 | 21060206 | 1 | 0 | 2.94 | 0.038473 | 258.1601 | 1.0265 | 2.0083 | 24.0476 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3627 | 24.0476 | 22.7254 | 399.9849 | 395.9686 | 11.8335 | 13.0493 | 31.3132 | 34.5305 | 499.9295 | 1498.7772 | 1881.8838 | 76.2676 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83322 | 0.0010265 | 297.1976 | 296.5127 | 239.8044 | 2.2161 | 3.0035 | 39.3816 | 26.3323 | 23.7051 | 2.9423 | 0.037959 | 0.99524 | 1.9471 | 0.02377 | 19.6893 | 0.65197 | 32.2533 | 394.5711 | 0.0024032
38 | 00:11:25 | 21060206 | 1 | 0 | 2.902 | 0.038523 | 259.9164 | 1.0277 | 2.0082 | 24.0474 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3626 | 24.0474 | 22.7247 | 399.9805 | 396.0091 | 11.8335 | 13.0508 | 31.3131 | 34.5343 | 499.9318 | 1498.7766 | 1881.8712 | 76.2673 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83322 | 0.0010277 | 297.1974 | 296.5126 | 239.8043 | 2.2155 | 3.0035 | 39.3814 | 26.3306 | 23.705 | 2.9423 | 0.038008 | 0.99535 | 1.947 | 0.023801 | 19.8231 | 0.65634 | 32.2584 | 394.6296 | 0.0023722
39 | 00:11:25 | 21060206 | 1 | 0 | 2.896 | 0.038513 | 260.1325 | 1.0274 | 2.0081 | 24.0472 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3625 | 24.0472 | 22.7244 | 399.9738 | 396.0099 | 11.8342 | 13.0511 | 31.3154 | 34.5355 | 499.9552 | 1498.7399 | 1881.9839 | 76.2676 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83326 | 0.0010274 | 297.1972 | 296.5125 | 239.7984 | 2.2156 | 3.0035 | 39.3808 | 26.3297 | 23.7049 | 2.9423 | 0.037998 | 0.99538 | 1.9469 | 0.023794 | 19.8397 | 0.65688 | 32.2595 | 394.6333 | 0.0023674
40 | 00:11:26 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9216 | 0.038511 | 259.0538 | 1.0275 | 2.0083 | 24.0485 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3629 | 24.0485 | 22.7246 | 399.9847 | 395.9902 | 11.8341 | 13.0511 | 31.3142 | 34.5344 | 499.9558 | 1498.7224 | 1881.8719 | 76.2673 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83326 | 0.0010275 | 297.1985 | 296.5129 | 239.7956 | 2.2154 | 3.0037 | 39.384 | 26.3329 | 23.7057 | 2.9424 | 0.037996 | 0.99537 | 1.9471 | 0.023793 | 19.7573 | 0.65419 | 32.2565 | 394.6014 | 0.0023883
41 | 00:11:26 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9187 | 0.038518 | 259.2085 | 1.0278 | 2.0086 | 24.0502 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3632 | 24.0502 | 22.7251 | 399.9953 | 396.0042 | 11.8347 | 13.052 | 31.3151 | 34.5362 | 499.9629 | 1498.692 | 1882.0779 | 76.2674 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0010278 | 297.2002 | 296.5132 | 239.7907 | 2.215 | 3.004 | 39.388 | 26.336 | 23.7067 | 2.9426 | 0.038003 | 0.99544 | 1.9472 | 0.023797 | 19.7692 | 0.65456 | 32.2554 | 394.6168 | 0.0023857
42 | 00:11:27 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9275 | 0.03853 | 258.87 | 1.0283 | 2.009 | 24.0524 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3637 | 24.0524 | 22.7261 | 399.9931 | 395.9913 | 11.834 | 13.052 | 31.3125 | 34.5351 | 499.9724 | 1498.6975 | 1882.2683 | 76.2674 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.0010283 | 297.2024 | 296.5137 | 239.7916 | 2.2145 | 3.0044 | 39.3931 | 26.3412 | 23.708 | 2.9428 | 0.038015 | 0.99544 | 1.9474 | 0.023805 | 19.7433 | 0.65373 | 32.2511 | 394.5997 | 0.0023927
43 | 00:11:27 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9017 | 0.038588 | 260.1232 | 1.03 | 2.0092 | 24.0546 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3639 | 24.0546 | 22.7271 | 399.9836 | 396.0117 | 11.8339 | 13.0538 | 31.3117 | 34.5396 | 499.9584 | 1498.7003 | 1882.485 | 76.2673 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83326 | 0.00103 | 297.2046 | 296.5139 | 239.792 | 2.2133 | 3.0048 | 39.3984 | 26.3446 | 23.7092 | 2.9431 | 0.03807 | 0.99558 | 1.9475 | 0.02384 | 19.8389 | 0.65686 | 32.2525 | 394.6324 | 0.0023715
44 | 00:11:28 | 21060206 | 1 | 0 | 2.8891 | 0.038558 | 260.55 | 1.0291 | 2.0091 | 24.0537 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3643 | 24.0537 | 22.7278 | 399.9679 | 396.0116 | 11.8345 | 13.0534 | 31.3126 | 34.5376 | 499.9634 | 1498.7219 | 1882.6277 | 76.2673 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0010291 | 297.2037 | 296.5143 | 239.7955 | 2.214 | 3.0046 | 39.3963 | 26.3428 | 23.709 | 2.943 | 0.038041 | 0.99555 | 1.9475 | 0.023822 | 19.8714 | 0.65794 | 32.2527 | 394.6383 | 0.0023612
45 | 00:11:28 | 21060206 | 1 | 0 | 2.9034 | 0.038596 | 260.0647 | 1.03 | 2.0089 | 24.0527 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 23.3647 | 24.0527 | 22.7287 | 399.9713 | 395.9974 | 11.8336 | 13.0536 | 31.3094 | 34.5372 | 499.9564 | 1498.7383 | 1882.8156 | 76.2671 | 0.38295 | 0.32023 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83326 | 0.00103 | 297.2027 | 296.5147 | 239.7981 | 2.2137 | 3.0045 | 39.3941 | 26.3405 | 23.7087 | 2.943 | 0.038078 | 0.99556 | 1.9474 | 0.023845 | 19.8344 | 0.65673 | 32.2559 | 394.6173 | 0.0023732
Remark= | "00:11:43 Coolers: Tblock -> 27.70 C"
Remark= | "00:16:00 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
46 | 00:17:46 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1378 | 0.042707 | 261.3534 | 1.2225 | 2.1461 | 26.5105 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6223 | 26.5105 | 27.7142 | 400.0099 | 395.663 | 16.0167 | 17.4584 | 32.9062 | 35.8682 | 499.8802 | 1499.7219 | 1904.5376 | 76.2646 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83313 | 0.0012225 | 299.6605 | 300.7723 | 239.9555 | 2.3528 | 3.4775 | 45.5983 | 28.1399 | 27.0664 | 3.5931 | 0.042075 | 1.3315 | 2.2617 | 0.026353 | 19.932 | 0.66055 | 37.2224 | 394.1714 | 0.0029631
47 | 00:17:47 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1892 | 0.042693 | 259.3831 | 1.2224 | 2.1465 | 26.5121 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6225 | 26.5121 | 27.715 | 400.0482 | 395.6397 | 16.0158 | 17.4574 | 32.904 | 35.8657 | 499.8817 | 1499.7205 | 1904.5194 | 76.2647 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83314 | 0.0012224 | 299.6621 | 300.7725 | 239.9553 | 2.3527 | 3.4779 | 45.6027 | 28.1453 | 27.0673 | 3.5933 | 0.042061 | 1.3314 | 2.262 | 0.026344 | 19.7818 | 0.6556 | 37.216 | 394.1237 | 0.0030115
48 | 00:17:47 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1962 | 0.042626 | 258.9403 | 1.2207 | 2.1469 | 26.5139 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6231 | 26.5139 | 27.7154 | 400.0591 | 395.6432 | 16.0166 | 17.4562 | 32.9045 | 35.8621 | 499.8823 | 1499.724 | 1904.3132 | 76.2647 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83314 | 0.0012207 | 299.6639 | 300.7731 | 239.9558 | 2.3534 | 3.4782 | 45.6074 | 28.1511 | 27.0685 | 3.5936 | 0.041995 | 1.3313 | 2.2623 | 0.026303 | 19.748 | 0.65448 | 37.2078 | 394.1239 | 0.0030174
49 | 00:17:48 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1962 | 0.042626 | 258.9403 | 1.2207 | 2.1469 | 26.5139 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6231 | 26.5139 | 27.7154 | 400.0591 | 395.6432 | 16.0166 | 17.4562 | 32.9045 | 35.8621 | 499.8823 | 1499.724 | 1904.3132 | 76.2647 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83314 | 0.0012207 | 299.6639 | 300.7731 | 239.9558 | 2.3534 | 3.4782 | 45.6074 | 28.1511 | 27.0685 | 3.5936 | 0.041995 | 1.3313 | 2.2623 | 0.026303 | 19.748 | 0.65448 | 37.2078 | 394.1239 | 0.0030174
50 | 00:17:48 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2289 | 0.042642 | 257.7498 | 1.2213 | 2.1472 | 26.5148 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6235 | 26.5148 | 27.7152 | 400.0816 | 395.626 | 16.0151 | 17.4554 | 32.9008 | 35.8597 | 499.8867 | 1499.7535 | 1904.359 | 76.2647 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83314 | 0.0012213 | 299.6648 | 300.7735 | 239.9606 | 2.353 | 3.4784 | 45.6098 | 28.1543 | 27.0691 | 3.5937 | 0.042011 | 1.3312 | 2.2625 | 0.026313 | 19.6572 | 0.6515 | 37.2043 | 394.0912 | 0.0030483
51 | 00:17:49 | 21060206 | 1 | 0 | 3.244 | 0.042624 | 257.1467 | 1.2209 | 2.1474 | 26.5158 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6243 | 26.5158 | 27.7148 | 400.1047 | 395.6314 | 16.0158 | 17.4557 | 32.9006 | 35.8584 | 499.8951 | 1499.7283 | 1904.6561 | 76.2646 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83316 | 0.0012209 | 299.6658 | 300.7743 | 239.9565 | 2.3532 | 3.4786 | 45.6126 | 28.157 | 27.0701 | 3.5939 | 0.041994 | 1.3312 | 2.2627 | 0.026302 | 19.6112 | 0.64997 | 37.2019 | 394.0894 | 0.0030623
52 | 00:17:49 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2322 | 0.042665 | 257.718 | 1.2221 | 2.1474 | 26.5164 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6248 | 26.5164 | 27.7145 | 400.1115 | 395.6519 | 16.0152 | 17.4564 | 32.8985 | 35.859 | 499.9165 | 1499.7272 | 1904.8828 | 76.265 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83319 | 0.0012221 | 299.6664 | 300.7748 | 239.9563 | 2.3525 | 3.4787 | 45.6139 | 28.1575 | 27.0706 | 3.594 | 0.042034 | 1.3313 | 2.2627 | 0.026327 | 19.6549 | 0.65138 | 37.2032 | 394.1155 | 0.0030511
53 | 00:17:50 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2488 | 0.042629 | 256.982 | 1.2212 | 2.1476 | 26.5162 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6256 | 26.5162 | 27.7144 | 400.1162 | 395.6371 | 16.0142 | 17.4542 | 32.895 | 35.853 | 499.9147 | 1499.7362 | 1905.2019 | 76.2649 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83319 | 0.0012212 | 299.6662 | 300.7756 | 239.9578 | 2.3532 | 3.4787 | 45.6135 | 28.1593 | 27.0709 | 3.5941 | 0.041998 | 1.3311 | 2.2629 | 0.026305 | 19.5987 | 0.64954 | 37.1981 | 394.0928 | 0.0030665
54 | 00:17:50 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2682 | 0.042629 | 256.2667 | 1.2211 | 2.1475 | 26.5159 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6257 | 26.5159 | 27.7146 | 400.1436 | 395.6413 | 16.0145 | 17.4544 | 32.8953 | 35.8532 | 499.9208 | 1499.7095 | 1905.6543 | 76.2649 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8332 | 0.0012211 | 299.6659 | 300.7757 | 239.9535 | 2.3532 | 3.4786 | 45.6126 | 28.1581 | 27.0708 | 3.5941 | 0.041998 | 1.3312 | 2.2629 | 0.026305 | 19.5442 | 0.64772 | 37.1993 | 394.0878 | 0.003085
55 | 00:17:51 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2985 | 0.042548 | 254.8793 | 1.219 | 2.1479 | 26.5172 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6262 | 26.5172 | 27.7147 | 400.1474 | 395.6098 | 16.0153 | 17.4529 | 32.8961 | 35.8489 | 499.928 | 1499.7074 | 1905.7275 | 76.2652 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83321 | 0.001219 | 299.6672 | 300.7762 | 239.9532 | 2.3542 | 3.4789 | 45.6161 | 28.1632 | 27.0717 | 3.5943 | 0.04192 | 1.331 | 2.2632 | 0.026256 | 19.4384 | 0.64427 | 37.191 | 394.0419 | 0.0031132
56 | 00:17:51 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2559 | 0.042541 | 256.4704 | 1.219 | 2.1481 | 26.5183 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.627 | 26.5183 | 27.7138 | 400.1229 | 395.6365 | 16.0154 | 17.4528 | 32.8946 | 35.8471 | 499.9269 | 1499.7124 | 1905.9756 | 76.2651 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83321 | 0.001219 | 299.6683 | 300.777 | 239.954 | 2.3542 | 3.4792 | 45.6192 | 28.1664 | 27.0727 | 3.5945 | 0.041913 | 1.331 | 2.2634 | 0.026251 | 19.5597 | 0.64825 | 37.188 | 394.0888 | 0.0030724
57 | 00:17:52 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2221 | 0.042546 | 257.7462 | 1.2193 | 2.1484 | 26.5195 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6277 | 26.5195 | 27.7132 | 400.0889 | 395.6428 | 16.0149 | 17.4527 | 32.8922 | 35.8453 | 499.9253 | 1499.7407 | 1906.2483 | 76.265 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83321 | 0.0012193 | 299.6695 | 300.7777 | 239.9585 | 2.354 | 3.4794 | 45.6224 | 28.1697 | 27.0736 | 3.5947 | 0.041918 | 1.331 | 2.2636 | 0.026255 | 19.657 | 0.65146 | 37.185 | 394.1112 | 0.0030401
58 | 00:17:52 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2106 | 0.042551 | 258.2001 | 1.2195 | 2.1485 | 26.5207 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6286 | 26.5207 | 27.7135 | 400.0886 | 395.6562 | 16.0157 | 17.4538 | 32.8922 | 35.8457 | 499.9193 | 1499.7363 | 1906.3564 | 76.265 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8332 | 0.0012195 | 299.6707 | 300.7786 | 239.9578 | 2.3538 | 3.4796 | 45.6256 | 28.1718 | 27.0747 | 3.5949 | 0.041923 | 1.3311 | 2.2638 | 0.026258 | 19.6916 | 0.65259 | 37.1846 | 394.1301 | 0.003029
59 | 00:17:53 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1791 | 0.042573 | 259.4423 | 1.22 | 2.1483 | 26.5198 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6287 | 26.5198 | 27.7135 | 400.0599 | 395.665 | 16.0156 | 17.4543 | 32.892 | 35.8467 | 499.917 | 1499.7897 | 1906.3739 | 76.265 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83319 | 0.00122 | 299.6698 | 300.7787 | 239.9663 | 2.3538 | 3.4795 | 45.6233 | 28.1689 | 27.0743 | 3.5948 | 0.041944 | 1.3312 | 2.2636 | 0.026271 | 19.7864 | 0.65571 | 37.1884 | 394.1538 | 0.0029995
60 | 00:17:53 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1684 | 0.042594 | 259.8908 | 1.2206 | 2.1483 | 26.5201 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 27.6289 | 26.5201 | 27.7137 | 400.0409 | 395.6585 | 16.0151 | 17.4545 | 32.8904 | 35.8466 | 499.9196 | 1499.78 | 1906.3947 | 76.2651 | 0.079176 | 0.30625 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8332 | 0.0012206 | 299.6701 | 300.7789 | 239.9648 | 2.3534 | 3.4795 | 45.624 | 28.1695 | 27.0745 | 3.5949 | 0.041965 | 1.3312 | 2.2637 | 0.026284 | 19.8206 | 0.65686 | 37.1886 | 394.1524 | 0.0029894
Remark= | "00:18:09 Coolers: Tblock -> 32.70 C"
Remark= | "00:26:36 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
61 | 00:28:53 | 21060206 | 1 | 0 | 3.058 | 0.036852 | 243.0668 | 1.3072 | 2.6331 | 30.1786 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3573 | 30.1786 | 32.7442 | 399.9259 | 395.6356 | 20.3783 | 21.9127 | 31.8973 | 34.299 | 499.9805 | 1499.3208 | 1941.2124 | 76.2673 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8333 | 0.0013072 | 303.3286 | 305.5073 | 239.8913 | 2.4552 | 4.3044 | 56.4378 | 34.5251 | 31.268 | 4.5808 | 0.03638 | 1.6712 | 2.9095 | 0.022779 | 18.538 | 0.61437 | 37.1476 | 394.182 | 0.0028818
62 | 00:28:53 | 21060206 | 1 | 0 | 3.0532 | 0.036853 | 243.2651 | 1.3073 | 2.6333 | 30.1786 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3573 | 30.1786 | 32.7446 | 399.915 | 395.6301 | 20.3758 | 21.9103 | 31.8934 | 34.2954 | 499.9632 | 1499.2686 | 1941.2123 | 76.2675 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0013073 | 303.3286 | 305.5073 | 239.883 | 2.455 | 4.3044 | 56.4376 | 34.5273 | 31.268 | 4.5808 | 0.036381 | 1.671 | 2.9097 | 0.02278 | 18.5532 | 0.61488 | 37.1435 | 394.1788 | 0.0028771
63 | 00:28:53 | 21060206 | 1 | 0 | 3.0532 | 0.036853 | 243.2651 | 1.3073 | 2.6333 | 30.1786 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3573 | 30.1786 | 32.7446 | 399.915 | 395.6301 | 20.3758 | 21.9103 | 31.8934 | 34.2954 | 499.9632 | 1499.2686 | 1941.2123 | 76.2675 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0013073 | 303.3286 | 305.5073 | 239.883 | 2.455 | 4.3044 | 56.4376 | 34.5273 | 31.268 | 4.5808 | 0.036381 | 1.671 | 2.9097 | 0.02278 | 18.5532 | 0.61488 | 37.1435 | 394.1788 | 0.0028771
64 | 00:28:54 | 21060206 | 1 | 0 | 3.079 | 0.036859 | 242.1846 | 1.3073 | 2.6328 | 30.1766 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.357 | 30.1766 | 32.7444 | 399.9418 | 395.626 | 20.3757 | 21.9102 | 31.8939 | 34.2959 | 499.9594 | 1499.2531 | 1941.0365 | 76.2677 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0013073 | 303.3266 | 305.507 | 239.8805 | 2.4553 | 4.3039 | 56.4309 | 34.5207 | 31.2668 | 4.5805 | 0.036386 | 1.671 | 2.9094 | 0.022784 | 18.4708 | 0.61216 | 37.1484 | 394.1624 | 0.0029019
65 | 00:28:54 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1087 | 0.036864 | 240.9254 | 1.307 | 2.6318 | 30.1724 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3571 | 30.1724 | 32.7442 | 399.9563 | 395.605 | 20.3756 | 21.9098 | 31.8937 | 34.2951 | 499.9608 | 1499.2343 | 1941.0854 | 76.2679 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.001307 | 303.3224 | 305.5071 | 239.8775 | 2.456 | 4.3028 | 56.4173 | 34.5075 | 31.2648 | 4.5799 | 0.036392 | 1.671 | 2.9089 | 0.022787 | 18.3749 | 0.609 | 37.1579 | 394.1273 | 0.0029309
66 | 00:28:55 | 21060206 | 1 | 0 | 3.09 | 0.03692 | 241.9266 | 1.3089 | 2.6317 | 30.1722 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3572 | 30.1722 | 32.7445 | 399.9417 | 395.6121 | 20.3736 | 21.9099 | 31.8903 | 34.2951 | 499.9677 | 1499.2238 | 1941.1133 | 76.268 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83328 | 0.0013089 | 303.3222 | 305.5072 | 239.8758 | 2.4551 | 4.3028 | 56.4164 | 34.5065 | 31.2647 | 4.5799 | 0.036446 | 1.671 | 2.9089 | 0.022821 | 18.4512 | 0.61152 | 37.1599 | 394.1433 | 0.0029132
67 | 00:28:55 | 21060206 | 1 | 0 | 3.0452 | 0.03696 | 244.0025 | 1.3095 | 2.6303 | 30.1663 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3576 | 30.1663 | 32.7442 | 399.908 | 395.6317 | 20.3729 | 21.9101 | 31.8888 | 34.2949 | 499.9611 | 1499.2349 | 1940.8877 | 76.2684 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0013095 | 303.3163 | 305.5076 | 239.8776 | 2.4557 | 4.3013 | 56.3971 | 34.4871 | 31.2619 | 4.5792 | 0.036485 | 1.671 | 2.9082 | 0.022846 | 18.6097 | 0.61674 | 37.1754 | 394.1841 | 0.002872
68 | 00:28:56 | 21060206 | 1 | 0 | 3.0599 | 0.036985 | 243.4515 | 1.3102 | 2.6299 | 30.1647 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3573 | 30.1647 | 32.7441 | 399.9106 | 395.6163 | 20.3716 | 21.9096 | 31.8874 | 34.2948 | 499.949 | 1499.1974 | 1941.1516 | 76.2685 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83325 | 0.0013102 | 303.3147 | 305.5073 | 239.8716 | 2.4554 | 4.3009 | 56.3917 | 34.4821 | 31.261 | 4.5789 | 0.036509 | 1.671 | 2.9079 | 0.022861 | 18.5677 | 0.61537 | 37.179 | 394.1617 | 0.0028862
69 | 00:28:56 | 21060206 | 1 | 0 | 3.0707 | 0.036975 | 242.9293 | 1.3103 | 2.6307 | 30.1673 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3577 | 30.1673 | 32.7441 | 399.8983 | 395.5909 | 20.3703 | 21.9083 | 31.8847 | 34.2921 | 499.9465 | 1499.1796 | 1941.2457 | 76.2687 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83324 | 0.0013103 | 303.3173 | 305.5077 | 239.8687 | 2.4551 | 4.3016 | 56.4002 | 34.4919 | 31.2625 | 4.5793 | 0.0365 | 1.6709 | 2.9084 | 0.022855 | 18.5279 | 0.61409 | 37.1703 | 394.1313 | 0.002896
70 | 00:28:57 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1004 | 0.037016 | 241.7764 | 1.3117 | 2.6307 | 30.1674 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3579 | 30.1674 | 32.744 | 399.9011 | 395.5573 | 20.3685 | 21.9083 | 31.8815 | 34.2916 | 499.9315 | 1499.1967 | 1941.1071 | 76.2688 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83322 | 0.0013117 | 303.3174 | 305.5079 | 239.8715 | 2.4544 | 4.3016 | 56.4004 | 34.4921 | 31.2626 | 4.5794 | 0.03654 | 1.6709 | 2.9085 | 0.02288 | 18.44 | 0.61123 | 37.171 | 394.0835 | 0.0029244
71 | 00:28:57 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1205 | 0.037032 | 240.9813 | 1.3121 | 2.6303 | 30.1663 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3582 | 30.1663 | 32.7438 | 399.9224 | 395.5545 | 20.369 | 21.9092 | 31.8816 | 34.2923 | 499.9379 | 1499.2528 | 1941.1561 | 76.2684 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83323 | 0.0013121 | 303.3163 | 305.5082 | 239.8804 | 2.4545 | 4.3013 | 56.397 | 34.4878 | 31.2622 | 4.5793 | 0.036555 | 1.671 | 2.9083 | 0.022889 | 18.3793 | 0.60922 | 37.1755 | 394.0712 | 0.0029437
72 | 00:28:58 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1761 | 0.037031 | 238.5858 | 1.3119 | 2.6301 | 30.1649 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3588 | 30.1649 | 32.7438 | 399.9574 | 395.5228 | 20.3675 | 21.9075 | 31.8783 | 34.2887 | 499.9355 | 1499.2533 | 1941.3971 | 76.2685 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83323 | 0.0013119 | 303.3149 | 305.5088 | 239.8805 | 2.4548 | 4.301 | 56.3925 | 34.485 | 31.2618 | 4.5792 | 0.036554 | 1.6709 | 2.9083 | 0.022889 | 18.1966 | 0.60322 | 37.1758 | 394.013 | 0.0029968
73 | 00:28:58 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1767 | 0.037051 | 238.6455 | 1.3127 | 2.6302 | 30.1653 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3595 | 30.1653 | 32.744 | 399.974 | 395.5383 | 20.3666 | 21.9075 | 31.8755 | 34.2872 | 499.9402 | 1499.2668 | 1941.4774 | 76.2684 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83323 | 0.0013127 | 303.3153 | 305.5095 | 239.8827 | 2.4545 | 4.3011 | 56.394 | 34.4865 | 31.2624 | 4.5793 | 0.036573 | 1.6708 | 2.9085 | 0.022901 | 18.2011 | 0.60334 | 37.1751 | 394.0282 | 0.0029971
74 | 00:28:59 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2024 | 0.037073 | 237.627 | 1.3135 | 2.6303 | 30.1657 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3596 | 30.1657 | 32.7435 | 399.995 | 395.528 | 20.3657 | 21.9076 | 31.8738 | 34.287 | 499.9194 | 1499.2738 | 1941.3821 | 76.2682 | 0.22014 | 0.32341 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.8332 | 0.0013135 | 303.3157 | 305.5096 | 239.8838 | 2.4541 | 4.3012 | 56.3952 | 34.4876 | 31.2626 | 4.5794 | 0.036596 | 1.6709 | 2.9085 | 0.022915 | 18.1234 | 0.60078 | 37.1749 | 394.0057 | 0.0030215
75 | 00:29:00 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2323 | 0.037056 | 236.2751 | 1.3132 | 2.6309 | 30.1678 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 32.3599 | 30.1678 | 32.7435 | 400.0125 | 395.5099 | 20.365 | 21.9066 | 31.872 | 34.2847 | 499.9358 | 1499.2864 | 1941.5778 | 76.2677 | 0.22014 | 0.32341 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83323 | 0.0013132 | 303.3178 | 305.5099 | 239.8858 | 2.454 | 4.3017 | 56.4025 | 34.4959 | 31.2639 | 4.5797 | 0.036579 | 1.6708 | 2.9089 | 0.022904 | 18.0202 | 0.59739 | 37.1673 | 393.9734 | 0.0030493
Remark= | "00:29:11 Coolers: Tblock -> 37.70 C"
Remark= | "00:35:39 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
76 | 00:41:25 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2142 | 0.032522 | 216.6134 | 1.2744 | 2.8816 | 32.8421 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6968 | 32.8421 | 37.739 | 400.1382 | 395.676 | 26.3856 | 27.8723 | 32.4518 | 34.2803 | 499.9984 | 1499.5469 | 1977.3214 | 76.2701 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0012744 | 305.9921 | 309.8468 | 239.9275 | 2.7213 | 5.0075 | 65.6543 | 37.7821 | 34.7695 | 5.5767 | 0.032154 | 2.1258 | 3.4508 | 0.020129 | 16.5211 | 0.54745 | 40.3134 | 394.1482 | 0.0032874
77 | 00:41:26 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2246 | 0.032468 | 215.8657 | 1.2726 | 2.8823 | 32.8438 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6974 | 32.8438 | 37.7394 | 400.1688 | 395.6949 | 26.3854 | 27.87 | 32.4505 | 34.2764 | 499.9946 | 1499.5623 | 1977.1963 | 76.2699 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.0012726 | 305.9938 | 309.8474 | 239.93 | 2.7221 | 5.0079 | 65.6608 | 37.7907 | 34.7706 | 5.577 | 0.032101 | 2.1256 | 3.4514 | 0.020096 | 16.4641 | 0.54554 | 40.3043 | 394.1621 | 0.0032973
78 | 00:41:26 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2242 | 0.032463 | 215.8935 | 1.2716 | 2.8805 | 32.8371 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6977 | 32.8371 | 37.7395 | 400.1842 | 395.7114 | 26.3858 | 27.8692 | 32.4504 | 34.2748 | 500.0022 | 1499.5531 | 1977.3041 | 76.2699 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0012716 | 305.9871 | 309.8477 | 239.9285 | 2.7237 | 5.0061 | 65.6361 | 37.7669 | 34.7674 | 5.576 | 0.032096 | 2.1256 | 3.4504 | 0.020093 | 16.4662 | 0.54558 | 40.3203 | 394.1787 | 0.003298
79 | 00:41:27 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2443 | 0.032493 | 215.0594 | 1.2722 | 2.8791 | 32.8319 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6977 | 32.8319 | 37.7392 | 400.1921 | 395.6948 | 26.3836 | 27.8677 | 32.4477 | 34.2729 | 499.9987 | 1499.5616 | 1977.5178 | 76.27 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0012722 | 305.9819 | 309.8477 | 239.9299 | 2.7242 | 5.0046 | 65.6166 | 37.749 | 34.7648 | 5.5752 | 0.032126 | 2.1255 | 3.4498 | 0.020111 | 16.4026 | 0.5435 | 40.3322 | 394.1526 | 0.0033198
80 | 00:41:27 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2029 | 0.032512 | 217.1889 | 1.2724 | 2.8782 | 32.8282 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6985 | 32.8282 | 37.7397 | 400.1866 | 395.7389 | 26.382 | 27.8664 | 32.4446 | 34.2701 | 500.0006 | 1499.5496 | 1977.6914 | 76.2703 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0012724 | 305.9782 | 309.8485 | 239.9279 | 2.7247 | 5.0035 | 65.6026 | 37.7362 | 34.7633 | 5.5748 | 0.032144 | 2.1254 | 3.4494 | 0.020122 | 16.5651 | 0.54882 | 40.3404 | 394.2164 | 0.0032776
81 | 00:41:28 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2029 | 0.032512 | 217.1889 | 1.2724 | 2.8782 | 32.8282 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6985 | 32.8282 | 37.7397 | 400.1866 | 395.7389 | 26.382 | 27.8664 | 32.4446 | 34.2701 | 500.0006 | 1499.5496 | 1977.6914 | 76.2703 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0012724 | 305.9782 | 309.8485 | 239.9279 | 2.7247 | 5.0035 | 65.6026 | 37.7362 | 34.7633 | 5.5748 | 0.032144 | 2.1254 | 3.4494 | 0.020122 | 16.5651 | 0.54882 | 40.3404 | 394.2164 | 0.0032776
82 | 00:41:28 | 21060206 | 1 | 0 | 3.175 | 0.032589 | 218.9138 | 1.2753 | 2.8779 | 32.8277 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6985 | 32.8277 | 37.7396 | 400.1759 | 395.7603 | 26.3804 | 27.8681 | 32.4426 | 34.2722 | 500.0057 | 1499.5634 | 1977.7695 | 76.2704 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0012753 | 305.9777 | 309.8485 | 239.9301 | 2.7233 | 5.0034 | 65.601 | 37.7329 | 34.7631 | 5.5747 | 0.032219 | 2.1255 | 3.4492 | 0.02017 | 16.6966 | 0.55315 | 40.3459 | 394.251 | 0.0032492
83 | 00:41:29 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1545 | 0.032566 | 219.812 | 1.2744 | 2.8777 | 32.8264 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.6991 | 32.8264 | 37.7397 | 400.1661 | 395.7755 | 26.3797 | 27.8664 | 32.4405 | 34.2687 | 500.0047 | 1499.6185 | 1977.8219 | 76.27 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0012744 | 305.9764 | 309.8491 | 239.939 | 2.7242 | 5.003 | 65.5964 | 37.7301 | 34.7628 | 5.5746 | 0.032197 | 2.1254 | 3.4492 | 0.020156 | 16.7651 | 0.5554 | 40.3459 | 394.276 | 0.003228
84 | 00:41:29 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1364 | 0.032634 | 221.0276 | 1.2766 | 2.8767 | 32.8234 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7003 | 32.8234 | 37.7396 | 400.1805 | 395.8104 | 26.3784 | 27.8676 | 32.4367 | 34.2679 | 499.9899 | 1499.6029 | 1977.9734 | 76.2696 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.0012766 | 305.9734 | 309.8503 | 239.9365 | 2.7236 | 5.0022 | 65.5858 | 37.7181 | 34.7619 | 5.5743 | 0.032263 | 2.1255 | 3.4489 | 0.020197 | 16.8577 | 0.55842 | 40.3568 | 394.3194 | 0.00321
85 | 00:41:30 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1546 | 0.032576 | 219.8815 | 1.2747 | 2.8776 | 32.8259 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7007 | 32.8259 | 37.7402 | 400.1972 | 395.8062 | 26.3779 | 27.865 | 32.4353 | 34.2639 | 499.9872 | 1499.636 | 1978.0236 | 76.2697 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.0012747 | 305.9759 | 309.8507 | 239.9418 | 2.7243 | 5.0029 | 65.5947 | 37.7297 | 34.7633 | 5.5748 | 0.032207 | 2.1253 | 3.4495 | 0.020162 | 16.7703 | 0.55553 | 40.3452 | 394.3066 | 0.0032277
86 | 00:41:30 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1689 | 0.032635 | 219.4662 | 1.2773 | 2.8784 | 32.8291 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7015 | 32.8291 | 37.7405 | 400.2188 | 395.8094 | 26.3768 | 27.8669 | 32.4325 | 34.2648 | 499.9917 | 1499.6228 | 1978.0658 | 76.2698 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.0012773 | 305.9791 | 309.8515 | 239.9396 | 2.7226 | 5.0038 | 65.6064 | 37.7395 | 34.7653 | 5.5754 | 0.032264 | 2.1254 | 3.45 | 0.020198 | 16.7386 | 0.55447 | 40.3412 | 394.3031 | 0.0032421
87 | 00:41:31 | 21060206 | 1 | 0 | 3.1936 | 0.032648 | 218.3412 | 1.2782 | 2.8792 | 32.8317 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7021 | 32.8317 | 37.7403 | 400.2559 | 395.8164 | 26.3752 | 27.8663 | 32.4295 | 34.2629 | 499.9931 | 1499.6263 | 1977.8247 | 76.2697 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.0012782 | 305.9817 | 309.8521 | 239.9402 | 2.7219 | 5.0045 | 65.6161 | 37.7499 | 34.7669 | 5.5759 | 0.032277 | 2.1254 | 3.4505 | 0.020206 | 16.6528 | 0.55162 | 40.3336 | 394.2984 | 0.0032668
88 | 00:41:31 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2154 | 0.032662 | 217.3703 | 1.2789 | 2.8796 | 32.833 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7025 | 32.833 | 37.7396 | 400.2964 | 395.8304 | 26.374 | 27.8659 | 32.4273 | 34.2616 | 499.9972 | 1499.6426 | 1977.7277 | 76.2696 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0012789 | 305.983 | 309.8525 | 239.9428 | 2.7214 | 5.0049 | 65.6212 | 37.7553 | 34.7677 | 5.5761 | 0.03229 | 2.1253 | 3.4508 | 0.020214 | 16.5788 | 0.54915 | 40.3298 | 394.302 | 0.0032887
89 | 00:41:32 | 21060206 | 1 | 0 | 3.2776 | 0.032691 | 214.4988 | 1.28 | 2.8796 | 32.8328 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7024 | 32.8328 | 37.7385 | 400.3454 | 395.8043 | 26.3717 | 27.8649 | 32.4245 | 34.2604 | 500.0021 | 1499.6333 | 1977.8152 | 76.2694 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.00128 | 305.9828 | 309.8524 | 239.9413 | 2.7208 | 5.0048 | 65.6204 | 37.7554 | 34.7676 | 5.5761 | 0.032319 | 2.1252 | 3.4508 | 0.020232 | 16.3597 | 0.54193 | 40.3294 | 394.2462 | 0.0033528
90 | 00:41:32 | 21060206 | 1 | 0 | 3.3336 | 0.032688 | 211.777 | 1.2802 | 2.8803 | 32.8345 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 36.7028 | 32.8345 | 37.7377 | 400.386 | 395.7776 | 26.3693 | 27.8628 | 32.4208 | 34.257 | 499.9879 | 1499.6265 | 1977.7888 | 76.2693 | -0.90266 | 0.25627 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.0012802 | 305.9845 | 309.8528 | 239.9402 | 2.7205 | 5.0053 | 65.627 | 37.7642 | 34.7687 | 5.5764 | 0.032316 | 2.1251 | 3.4513 | 0.020231 | 16.1521 | 0.53509 | 40.3214 | 394.1929 | 0.0034099
Remark= | "00:41:42 Coolers: Tblock -> 42.70 C"
Remark= | "00:46:27 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "00:53:42 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
91 | 00:55:05 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5571 | 0.029349 | 234.261 | 1.2528 | 3.1051 | 35.5372 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1258 | 35.5372 | 42.734 | 400.2967 | 396.6317 | 34.1315 | 35.5815 | 33.0688 | 34.4737 | 499.9605 | 1499.7863 | 2013.1547 | 76.2629 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0012528 | 308.6872 | 314.2758 | 239.9658 | 3.006 | 5.8186 | 76.2966 | 40.7151 | 38.3315 | 6.7778 | 0.029049 | 2.7135 | 4.0643 | 0.018182 | 17.8654 | 0.59063 | 44.0519 | 395.4161 | 0.0028487
92 | 00:55:05 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5311 | 0.029334 | 235.5735 | 1.2522 | 3.1052 | 35.5379 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1259 | 35.5379 | 42.7343 | 400.2698 | 396.636 | 34.1338 | 35.5832 | 33.0709 | 34.4752 | 499.9436 | 1499.8141 | 2013.1271 | 76.2628 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83324 | 0.0012522 | 308.6879 | 314.2759 | 239.9702 | 3.0062 | 5.8188 | 76.2997 | 40.7165 | 38.3319 | 6.778 | 0.029034 | 2.7137 | 4.0643 | 0.018173 | 17.9655 | 0.59393 | 44.0518 | 395.4328 | 0.0028197
93 | 00:55:06 | 21060206 | 1 | 0 | 2.51 | 0.029331 | 236.706 | 1.2508 | 3.1021 | 35.5288 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1253 | 35.5288 | 42.7343 | 400.2426 | 396.6349 | 34.1369 | 35.5847 | 33.0751 | 34.4778 | 499.9439 | 1499.8309 | 2013.0336 | 76.2627 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83324 | 0.0012508 | 308.6788 | 314.2753 | 239.9729 | 3.0083 | 5.8159 | 76.2613 | 40.6767 | 38.327 | 6.7762 | 0.029031 | 2.7138 | 4.0624 | 0.018171 | 18.0518 | 0.59679 | 44.0795 | 395.4418 | 0.0027978
94 | 00:55:06 | 21060206 | 1 | 0 | 2.51 | 0.029331 | 236.706 | 1.2508 | 3.1021 | 35.5288 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1253 | 35.5288 | 42.7343 | 400.2426 | 396.6349 | 34.1369 | 35.5847 | 33.0751 | 34.4778 | 499.9439 | 1499.8309 | 2013.0336 | 76.2627 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83324 | 0.0012508 | 308.6788 | 314.2753 | 239.9729 | 3.0083 | 5.8159 | 76.2613 | 40.6767 | 38.327 | 6.7762 | 0.029031 | 2.7138 | 4.0624 | 0.018171 | 18.0518 | 0.59679 | 44.0795 | 395.4418 | 0.0027978
95 | 00:55:06 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5117 | 0.029324 | 236.5883 | 1.2499 | 3.1006 | 35.5241 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.125 | 35.5241 | 42.7342 | 400.2355 | 396.6262 | 34.1387 | 35.5853 | 33.0771 | 34.4788 | 499.9511 | 1499.8557 | 2013.1155 | 76.2627 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83325 | 0.0012499 | 308.6741 | 314.275 | 239.9769 | 3.0095 | 5.8144 | 76.2417 | 40.6563 | 38.3246 | 6.7753 | 0.029025 | 2.7138 | 4.0614 | 0.018167 | 18.0429 | 0.5965 | 44.0934 | 395.4323 | 0.0028007
96 | 00:55:07 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5117 | 0.029324 | 236.5883 | 1.2499 | 3.1006 | 35.5241 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.125 | 35.5241 | 42.7342 | 400.2355 | 396.6262 | 34.1387 | 35.5853 | 33.0771 | 34.4788 | 499.9511 | 1499.8557 | 2013.1155 | 76.2627 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83325 | 0.0012499 | 308.6741 | 314.275 | 239.9769 | 3.0095 | 5.8144 | 76.2417 | 40.6563 | 38.3246 | 6.7753 | 0.029025 | 2.7138 | 4.0614 | 0.018167 | 18.0429 | 0.5965 | 44.0934 | 395.4323 | 0.0028007
97 | 00:55:07 | 21060206 | 1 | 0 | 2.51 | 0.029291 | 236.5466 | 1.2475 | 3.0982 | 35.5167 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1247 | 35.5167 | 42.7337 | 400.2354 | 396.6293 | 34.1415 | 35.5854 | 33.0804 | 34.4794 | 499.9544 | 1499.8962 | 2013.2192 | 76.2626 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83326 | 0.0012475 | 308.6667 | 314.2747 | 239.9834 | 3.0119 | 5.812 | 76.2103 | 40.6249 | 38.3207 | 6.7739 | 0.028992 | 2.7138 | 4.06 | 0.018146 | 18.0397 | 0.59639 | 44.1139 | 395.4362 | 0.0028001
98 | 00:55:08 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4933 | 0.029332 | 237.6364 | 1.2482 | 3.0956 | 35.5092 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1251 | 35.5092 | 42.7341 | 400.2162 | 396.6299 | 34.144 | 35.5886 | 33.0821 | 34.4817 | 499.9741 | 1499.9165 | 2013.4283 | 76.2623 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.0012482 | 308.6592 | 314.2751 | 239.9866 | 3.0127 | 5.8096 | 76.1795 | 40.5909 | 38.3172 | 6.7726 | 0.029032 | 2.7141 | 4.0585 | 0.018172 | 18.1227 | 0.59914 | 44.1398 | 395.4447 | 0.0027831
99 | 00:55:08 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4619 | 0.029382 | 239.5465 | 1.2498 | 3.0944 | 35.5069 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1247 | 35.5069 | 42.7345 | 400.1869 | 396.6375 | 34.1472 | 35.5937 | 33.0857 | 34.4873 | 499.9618 | 1499.9458 | 2013.5529 | 76.2621 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83327 | 0.0012498 | 308.6569 | 314.2747 | 239.9913 | 3.0122 | 5.8089 | 76.1698 | 40.5761 | 38.3158 | 6.7721 | 0.029081 | 2.7145 | 4.0576 | 0.018202 | 18.2683 | 0.60394 | 44.1542 | 395.4672 | 0.0027487
100 | 00:55:09 | 21060206 | 1 | 0 | 2.4792 | 0.029361 | 238.5386 | 1.248 | 3.0921 | 35.4998 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1246 | 35.4998 | 42.7348 | 400.1937 | 396.6245 | 34.1504 | 35.5948 | 33.0891 | 34.4885 | 499.9737 | 1499.9652 | 2013.578 | 76.2622 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83329 | 0.001248 | 308.6498 | 314.2746 | 239.9944 | 3.0143 | 5.8066 | 76.1399 | 40.5451 | 38.3122 | 6.7707 | 0.029061 | 2.7145 | 4.0562 | 0.01819 | 18.1915 | 0.60142 | 44.1753 | 395.446 | 0.0027695
101 | 00:55:09 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5363 | 0.029329 | 235.3594 | 1.2453 | 3.0888 | 35.4897 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1237 | 35.4897 | 42.7348 | 400.2397 | 396.6033 | 34.1538 | 35.595 | 33.094 | 34.4905 | 499.9867 | 1499.9888 | 2013.7177 | 76.2624 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.0012453 | 308.6397 | 314.2737 | 239.9982 | 3.0171 | 5.8034 | 76.0974 | 40.5025 | 38.3067 | 6.7687 | 0.029029 | 2.7146 | 4.0542 | 0.01817 | 17.9491 | 0.59344 | 44.2035 | 395.3977 | 0.0028355
102 | 00:55:10 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5586 | 0.029321 | 234.1649 | 1.2443 | 3.0871 | 35.4847 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1229 | 35.4847 | 42.7336 | 400.2857 | 396.6232 | 34.1559 | 35.5959 | 33.0975 | 34.4928 | 500.003 | 1499.9955 | 2013.9227 | 76.2625 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0012443 | 308.6347 | 314.2729 | 239.9993 | 3.0183 | 5.8018 | 76.0762 | 40.4803 | 38.3038 | 6.7677 | 0.029021 | 2.7146 | 4.053 | 0.018165 | 17.858 | 0.5904 | 44.2189 | 395.4069 | 0.0028613
103 | 00:55:10 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5766 | 0.029294 | 233.0708 | 1.2444 | 3.0903 | 35.4952 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.123 | 35.4952 | 42.7328 | 400.3172 | 396.6331 | 34.1586 | 35.5987 | 33.0999 | 34.4954 | 500.0007 | 1500.019 | 2014.1842 | 76.2626 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0012444 | 308.6452 | 314.273 | 240.003 | 3.0167 | 5.8051 | 76.12 | 40.5213 | 38.3091 | 6.7696 | 0.028995 | 2.7149 | 4.0548 | 0.018148 | 17.7746 | 0.58762 | 44.1927 | 395.4083 | 0.0028797
104 | 00:55:11 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5747 | 0.029266 | 233.0147 | 1.2445 | 3.0932 | 35.5051 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1232 | 35.5051 | 42.7322 | 400.3065 | 396.6246 | 34.1615 | 35.6017 | 33.1023 | 34.4979 | 499.9938 | 1500.0809 | 2014.2261 | 76.2624 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83332 | 0.0012445 | 308.6551 | 314.2732 | 240.0129 | 3.0153 | 5.8083 | 76.1618 | 40.5601 | 38.3141 | 6.7714 | 0.028968 | 2.7151 | 4.0564 | 0.018131 | 17.7703 | 0.58749 | 44.168 | 395.4007 | 0.002876
105 | 00:55:11 | 21060206 | 1 | 0 | 2.5979 | 0.029257 | 231.7283 | 1.2446 | 3.0946 | 35.5099 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 41.1227 | 35.5099 | 42.7318 | 400.3382 | 396.6284 | 34.1638 | 35.6041 | 33.1056 | 34.5014 | 500.0026 | 1500.095 | 2014.3478 | 76.2627 | -0.91484 | 0.17906 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0012446 | 308.6599 | 314.2727 | 240.0152 | 3.0144 | 5.8098 | 76.1817 | 40.5776 | 38.3163 | 6.7722 | 0.028958 | 2.7153 | 4.057 | 0.018126 | 17.6722 | 0.58425 | 44.1577 | 395.3935 | 0.0029013
Remark= | "00:55:25 Coolers: Tblock -> 47.70 C"
Remark= | "01:04:33 Coolers: Tblock -> 45.85 C"
Remark= | "01:05:05 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "01:09:44 Coolers: Tblock -> 47.70 C"
Remark= | "01:17:03 Coolers: Tblock -> 47.43 C"
Remark= | "01:19:53 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "01:22:01 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
Remark= | "01:22:34 Flow: Fixed -> 500 umol/s"
106 | 01:23:49 | 21060206 | 1 | 0 | 2.388 | 0.039805 | 274.8061 | 1.7594 | 3.1859 | 38.2948 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5119 | 38.2948 | 47.4157 | 399.6483 | 395.9467 | 44.9158 | 46.9281 | 34.6102 | 36.1608 | 499.9851 | 1499.6826 | 2065.677 | 76.2538 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83331 | 0.0017594 | 311.4448 | 318.6619 | 239.9492 | 3.0187 | 6.7644 | 88.7085 | 41.7804 | 41.9034 | 8.2015 | 0.039255 | 3.5784 | 4.6231 | 0.024583 | 20.955 | 0.69405 | 50.1733 | 394.8116 | 0.0030347
107 | 01:23:50 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3587 | 0.03977 | 275.8527 | 1.7589 | 3.1878 | 38.3002 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5112 | 38.3002 | 47.4154 | 399.6044 | 395.9383 | 44.9174 | 46.929 | 34.6128 | 36.1629 | 500.0075 | 1499.7113 | 2065.585 | 76.2541 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83335 | 0.0017589 | 311.4502 | 318.6612 | 239.9538 | 3.0181 | 6.7663 | 88.7341 | 41.8051 | 41.9057 | 8.2026 | 0.039221 | 3.5785 | 4.624 | 0.024562 | 21.0349 | 0.69671 | 50.157 | 394.8171 | 0.0029965
108 | 01:23:50 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3587 | 0.03977 | 275.8527 | 1.7589 | 3.1878 | 38.3002 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5112 | 38.3002 | 47.4154 | 399.6044 | 395.9383 | 44.9174 | 46.929 | 34.6128 | 36.1629 | 500.0075 | 1499.7113 | 2065.585 | 76.2541 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83335 | 0.0017589 | 311.4502 | 318.6612 | 239.9538 | 3.0181 | 6.7663 | 88.7341 | 41.8051 | 41.9057 | 8.2026 | 0.039221 | 3.5785 | 4.624 | 0.024562 | 21.0349 | 0.69671 | 50.157 | 394.8171 | 0.0029965
109 | 01:23:51 | 21060206 | 1 | 0 | 2.3291 | 0.039753 | 276.959 | 1.7573 | 3.1862 | 38.2965 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5111 | 38.2965 | 47.4152 | 399.5343 | 395.9046 | 44.922 | 46.9318 | 34.6167 | 36.1654 | 500.0203 | 1499.7684 | 2065.7419 | 76.2542 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83337 | 0.0017573 | 311.4465 | 318.6611 | 239.9629 | 3.0195 | 6.765 | 88.7162 | 41.7844 | 41.9038 | 8.2017 | 0.039205 | 3.5787 | 4.623 | 0.024552 | 21.1193 | 0.69956 | 50.1717 | 394.7975 | 0.0029598
110 | 01:23:51 | 21060206 | 1 | 0 | 2.2163 | 0.039772 | 281.439 | 1.7565 | 3.1833 | 38.2888 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5102 | 38.2888 | 47.4147 | 399.3811 | 395.8872 | 44.9243 | 46.9332 | 34.62 | 36.1681 | 500.016 | 1499.8156 | 2065.7336 | 76.2541 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83336 | 0.0017565 | 311.4388 | 318.6602 | 239.9705 | 3.0211 | 6.7622 | 88.6797 | 41.7465 | 41.8995 | 8.1999 | 0.039223 | 3.5788 | 4.621 | 0.024563 | 21.4609 | 0.71091 | 50.1976 | 394.8336 | 0.0028177
111 | 01:23:52 | 21060206 | 1 | 0 | 2.078 | 0.039705 | 286.7363 | 1.7538 | 3.1836 | 38.29 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5094 | 38.29 | 47.4145 | 399.2144 | 395.8877 | 44.9291 | 46.9348 | 34.6251 | 36.1708 | 500.0102 | 1499.8274 | 2065.7385 | 76.2542 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83335 | 0.0017538 | 311.44 | 318.6594 | 239.9724 | 3.0222 | 6.7626 | 88.6852 | 41.7504 | 41.8997 | 8.2 | 0.039157 | 3.579 | 4.621 | 0.024522 | 21.8649 | 0.72429 | 50.1947 | 394.8999 | 0.0026413
112 | 01:23:52 | 21060206 | 1 | 0 | 1.9554 | 0.039742 | 291.6308 | 1.755 | 3.1831 | 38.2888 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5087 | 38.2888 | 47.4143 | 399.0595 | 395.8794 | 44.9295 | 46.9367 | 34.6267 | 36.1736 | 500.0146 | 1499.7972 | 2065.8892 | 76.2543 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83336 | 0.001755 | 311.4388 | 318.6587 | 239.9676 | 3.0216 | 6.7622 | 88.6792 | 41.7425 | 41.8988 | 8.1996 | 0.039193 | 3.5791 | 4.6204 | 0.024545 | 22.2381 | 0.73667 | 50.2015 | 394.9498 | 0.0024855
113 | 01:23:53 | 21060206 | 1 | 0 | 1.8556 | 0.039775 | 295.5995 | 1.7557 | 3.1816 | 38.2856 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5082 | 38.2856 | 47.414 | 398.9099 | 395.8493 | 44.9321 | 46.94 | 34.6296 | 36.1771 | 500.017 | 1499.8271 | 2065.885 | 76.2544 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83336 | 0.0017557 | 311.4356 | 318.6582 | 239.9723 | 3.0217 | 6.761 | 88.6638 | 41.7239 | 41.8969 | 8.1988 | 0.039226 | 3.5794 | 4.6194 | 0.024565 | 22.5408 | 0.74675 | 50.216 | 394.9672 | 0.0023592
114 | 01:23:54 | 21060206 | 1 | 0 | 1.765 | 0.039799 | 299.1748 | 1.7564 | 3.1811 | 38.2845 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5083 | 38.2845 | 47.414 | 398.7673 | 395.8151 | 44.9331 | 46.9419 | 34.6301 | 36.1783 | 500.0117 | 1499.8416 | 2065.8914 | 76.254 | 0.083098 | 0.054958 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83335 | 0.0017564 | 311.4345 | 318.6583 | 239.9746 | 3.0215 | 6.7606 | 88.6592 | 41.7173 | 41.8964 | 8.1985 | 0.039249 | 3.5795 | 4.619 | 0.024579 | 22.8133 | 0.75584 | 50.2217 | 394.9761 | 0.0022442
115 | 01:23:54 | 21060206 | 1 | 0 | 1.7422 | 0.039793 | 299.9967 | 1.7552 | 3.1793 | 38.2798 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5076 | 38.2798 | 47.4137 | 398.6561 | 395.732 | 44.9354 | 46.9427 | 34.6331 | 36.1802 | 500.0032 | 1499.8718 | 2065.8516 | 76.2541 | 0.083098 | 0.054958 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0017552 | 311.4298 | 318.6576 | 239.9795 | 3.0229 | 6.7589 | 88.6362 | 41.6936 | 41.8937 | 8.1974 | 0.039243 | 3.5796 | 4.6178 | 0.024576 | 22.876 | 0.75808 | 50.2377 | 394.9038 | 0.0022163
116 | 01:23:55 | 21060206 | 1 | 0 | 1.8065 | 0.039862 | 297.4918 | 1.7589 | 3.1805 | 38.2849 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5076 | 38.2849 | 47.4149 | 398.6371 | 395.6342 | 44.94 | 46.9515 | 34.6367 | 36.187 | 499.9988 | 1499.8406 | 2065.6245 | 76.2541 | 0.083098 | 0.054958 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83333 | 0.0017589 | 311.4349 | 318.6576 | 239.9745 | 3.0201 | 6.7607 | 88.6607 | 41.7091 | 41.8962 | 8.1985 | 0.039311 | 3.5802 | 4.6182 | 0.024618 | 22.685 | 0.75194 | 50.2331 | 394.7755 | 0.0022987
117 | 01:23:55 | 21060206 | 1 | 0 | 1.8835 | 0.039819 | 294.3464 | 1.7581 | 3.1825 | 38.2906 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5083 | 38.2906 | 47.4155 | 398.6963 | 395.6015 | 44.9422 | 46.9528 | 34.6369 | 36.1865 | 500.0151 | 1499.8647 | 2065.8438 | 76.2538 | 0.083098 | 0.054958 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83336 | 0.0017581 | 311.4406 | 318.6583 | 239.9784 | 3.0198 | 6.7629 | 88.6888 | 41.736 | 41.8995 | 8.1999 | 0.039268 | 3.5803 | 4.6195 | 0.024592 | 22.445 | 0.74405 | 50.2154 | 394.7062 | 0.0023962
118 | 01:23:56 | 21060206 | 1 | 0 | 1.9872 | 0.03993 | 290.4571 | 1.7609 | 3.1788 | 38.2814 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5088 | 38.2814 | 47.4161 | 398.7549 | 395.5347 | 44.943 | 46.9567 | 34.6368 | 36.1887 | 500.0184 | 1499.8672 | 2065.957 | 76.2539 | 0.083098 | 0.054958 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83336 | 0.0017609 | 311.4314 | 318.6588 | 239.9787 | 3.0199 | 6.7595 | 88.6441 | 41.6874 | 41.8951 | 8.198 | 0.039376 | 3.5806 | 4.6173 | 0.024659 | 22.1485 | 0.73434 | 50.2512 | 394.5901 | 0.0025307
119 | 01:23:56 | 21060206 | 1 | 0 | 2.0597 | 0.039959 | 287.6309 | 1.7617 | 3.1781 | 38.2803 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5091 | 38.2803 | 47.4167 | 398.7904 | 395.4827 | 44.9459 | 46.9607 | 34.6387 | 36.1914 | 500.0047 | 1499.8644 | 2065.8672 | 76.2543 | 0.083098 | 0.054958 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83334 | 0.0017617 | 311.4303 | 318.6591 | 239.9783 | 3.0197 | 6.7591 | 88.6384 | 41.6777 | 41.8947 | 8.1978 | 0.039405 | 3.581 | 4.6168 | 0.024677 | 21.9331 | 0.72729 | 50.2601 | 394.5036 | 0.0026241
120 | 01:23:57 | 21060206 | 1 | 0 | 2.1069 | 0.039944 | 285.7682 | 1.7596 | 3.1755 | 38.2734 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 45.5086 | 38.2734 | 47.417 | 398.8383 | 395.4752 | 44.9501 | 46.9624 | 34.6428 | 36.1937 | 500.0138 | 1499.7892 | 2065.9478 | 76.2543 | 0.083098 | 0.054958 | 0.66667 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83336 | 0.0017596 | 311.4234 | 318.6586 | 239.9663 | 3.0216 | 6.7566 | 88.6056 | 41.6432 | 41.891 | 8.1962 | 0.03939 | 3.5811 | 4.6151 | 0.024668 | 21.7911 | 0.72259 | 50.2835 | 394.4737 | 0.0026856